Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

 Siennica Nadolna, dnia 3.07.2025r.

**SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

*„Dostawa i montaż magazynu energi wraz z przemiennikami do zestawów pompowych 45 i 75kW”* w Oddziale KGS S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zakres dostaw:

1. Dostawa kompletnego magazynu energii do podtrzymania pracy pomp 45kW oraz 75kW przez ok. 20 minut – magazyn, przetwornica DC/DC, niezbędne elementy montażowe:

- przetwornice DC/DC firmy Vacon

- przemienniki DanfossFC202 lub FC302 Aqua z wyprowadzeniem DC

- baterie, osprzęt i wyposażenie do uzgodnienia i akceptacji zamawiającego

1. Montaż oraz uruchomienie układu.

**Przed złożeniem oferty konieczna jest (po uzgodnieniu terminu) wizja lokalna na obiekcie zamawiającego celem doszczegółowienia parametrów technicznych oferowanych urządzeń w odniesieniu do warunków środowiskowych panujących u zamawiającego. Jeżeli oferent nie pojawi się na wizji lokalnej i prześle ofertę, oferta zostanie bez otwierania niezwłocznie odesłana do oferenta.**

**Ponadto oferta powinna uwzględnić:**

1. Udzielone gwarancje,
2. Termin ważności oferty,
3. Termin realizacji zadania.